Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества

в многоквартирном доме

| № п/п | Вид работ и услуг по содержанию общего имущества | Наименование поставщика, исполнителя | № и дата договора | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание электрических сетей | ООО СервисГрад+» | № 01/12-У 01.02.2012 г. | в течение года |
| 2 | Проведение тех.освидетельствования лифтов | ООО фирма Инженерный центр | № 211/35 26.12.2011 г. | в течение года |
| 3 | Внутридомовое обслуживание тепловых сетей | ООО СервисГрад+» | № 22/2012 30.04.2012 г. | в течение года |
| 4 | Внутридомовое обслуживание газовых сетей | ОАО «Невинномысскгоргаз» | № 8 01.01.2010 г. | в течение года |
| 5 | Вывоз твердых бытовых отходов | ООО «КубаньСервис» | № б/н 01.09.2012 г. | в течение года |
| 6 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ООО СервисГрад+» | № 23/2012 30.04.2012 г. | в течение года |
| 7 | Оказание информационных услуг | ООО СервисГрад+» | № 3 01.11.2011 г. | в течение года |
| 8 | Проведение работ по текущему обслуживанию лифтов | ООО «ЛифтСтрой» | № 4 10.01.2012 г. | в течение года |
| 9 | Санитарное содержание общего имущества |
| 9.1 | Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | ООО «Технологии чистоты» | № 01/2012 01.01.2012 г. | 6 раз в неделю |
| 9.2 | Подметание асфальтированной территории | ООО «Технологии чистоты» | № 01/2012 01.01.2012 г. | 6 раз в неделю |
| 9.3 | Подсыпка песком придомовой территории (во время гололеда) | ООО «Технологии чистоты» | № 01/2012 01.01.2012 г. | 6 раз в неделю |
| 9.4 | Очистка асфальтированной территории от наледи | ООО «Технологии чистоты» | № 01/2012 01.01.2012 г. | 1 раз в 2 суток |
| 9.5 | Сметание снега со ступеней и площадок | ООО «Технологии чистоты» | № 01/2012 01.01.2012 г. | 6 раз в неделю |
| 9.6 | Перекидывание снега и скол льда (тротуары и входы в подъезды) | ООО «Технологии чистоты» | № 01/2012 01.01.2012 г. | 1 раз в 2 суток |
| 9.7 | Уборка крупного мусора с придомовой территории, вывоз мусора | ООО «Технологии чистоты» | № 01/2012 01.01.2012 г. | по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю |
| 9.8 | Покос травы и очистка граблями газонов | ООО «Технологии чистоты» | № 01/2012 01.01.2012 г. | по мере необходимости |
| 9.9 | Очистка контейнерной площадки, урн от мусора | ООО «Технологии чистоты» | № 01/2012 01.01.2012 г. | 6 раз в неделю |
| 9.10 | Очистка от земли, мусора, травы кюветов, лотков и других водоотводящих устройств, люков, расположенных в пределах придомовой территории | ООО «Технологии чистоты» | № 01/2012 01.01.2012 г. | 6 раз в неделю |
| 10 | Уборка внеквартирных мест общего пользования |
| 10.1 | Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской, дверей, оконных ограждений, деревянных перил, чердачных лестниц, отопительных приборов, влажная протирка подоконников, плафонов, почтовых ящиков, сухая протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | ООО «Технологии чистоты» | № 01/2012 01.01.2012 г. | 2 раза в год |
| 10.2 | Очистка приямка с металлической решеткой при входе на лестницу | ООО «Технологии чистоты» | № 01/2012 01.01.2012 г. | 1 раз в месяц |
| 10.3 | Мытье пола кабины лифта | ООО «Технологии чистоты» | № 01/2012 01.01.2012 г. | 2 раза в неделю |
| 10.4 | Мытье стен и дверей кабины лифта | ООО «Технологии чистоты» | № 01/2012 01.01.2012 г. | 1 раз в месяц |
| 10.5 | Мытье окон | ООО «Технологии чистоты» | № 01/2012 01.01.2012 г. | 2 раза в год |
| 10.6 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | ООО «Технологии чистоты» | № 01/2012 01.01.2012 г. | 3 раза в неделю все этажи |
| 10.7 | Мытье лестничных площадок и маршей | ООО «Технологии чистоты» | № 01/2012 01.01.2012 г. | 1 раз в месяц |
| 10.8 | Уборка площадки перед входом в подъезд (подметание, перекидывание и уборка снега, мусора) | ООО «Технологии чистоты» | № 01/2012 01.01.2012 г. | 6 раз в неделю |
| 10.9 | Уборка машинного помещения лифта | ООО «Технологии чистоты» | № 01/2012 01.01.2012 г. | по мере необходимости |
| 10.10 | Уборка приямка лифта | ООО «Лифтстрой» | № 4 10.01.2012 г. | по мере необходимости |
| 10.11 | Уборка подвальных и чердачных помещений | ООО «Технологии чистоты» | № 01/2012 01.01.2012 г. | 1 раз в год |
| 11 | Частичные осмотры отдельных элементов жилых домов (конструктивных элементов зданий, технических помещений, внутридомового инженерного оборудования, элементов внешнего благоустройства и придомовых территорий) | ООО «СервисГрад+» | 03/11-ТР 01.11.2011 г. | по мере необходимости, не реже 1 раз в год |
| 12 | Устранение мелких неисправностей жилых домов, а также наладка и регулировка внутридомовых инженерных систем: - в ходе проведения частичных осмотров отдельных элементов жилых домов; - в рамках подготовки жилых домов к сезонной эксплуатации; - по заявкам населения | ООО «СервисГрад+» | 03/11-ТР 01.11.2011 г. | по мере необходимости |
| 13 | Осмотр оголовков дымоходов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки | ООО «СервисГрад+» | 03/11-ТР 01.11.2011 г. | не реже 1 раза в месяц в зимний период |
| 14 | Работы по содержанию конструктивных элементов жилых зданий |
| 14.1 | Ремонт и укрепление входных дверей | ООО «СервисГрад+» | 03/11-ТР 01.11.2011 г. | по мере необходимости |
| 14.2 | Ремонт просевшей отмостки (трещины) на доме | ООО «СервисГрад+» | 03/11-ТР 01.11.2011 г. | по мере необходимости |
| 14.3 | Устранение протечек кровли, ремонт отдельными местами (трещины, мелкие повреждения) | ООО «РЭУ-4» | - | по мере необходимости |
| 15 | Работы по содержанию внутридомового инженерного оборудования |
| 15.1 | Ремонт запорной арматуры диаметром 15-150 мм | ООО «СервисГрад+» | 03/11-ТР 01.11.2011 г. | по мере необходимости |
| 15.2 | Притирка запорной арматуры без снятия с места диаметром 15-40 мм | ООО «СервисГрад+» | 03/11-ТР 01.11.2011 г. | 1 раз в год |
| 15.3 | Восстановление креплений трубопроводов | ООО «СервисГрад+» | 03/11-ТР 01.11.2011 г. | по мере необходимости |
| 15.4 | Мелкий ремонт изоляции | ООО «СервисГрад+» | 03/11-ТР 01.11.2011 г. | по мере необходимости |
| 15.5 | Смена отдельных участков трубопроводов на резьбе и на сварке (не более 1 мера) | ООО «СервисГрад+» | 03/11-ТР 01.11.2011 г. | по мере необходимости |
| 15.6 | Установка крышек на ревизии трубопровода канализации | ООО «СервисГрад+» | 03/11-ТР 01.11.2011 г. | по мере необходимости |
| 15.7 | Другие работы, связанные с обслуживанием и ремонтом ГВС, ХВС, канализации | ООО «СервисГрад+» | 03/11-ТР 01.11.2011 г. | по мере необходимости |
| 15.8 | Обслуживание систем местного отопления | ООО «СервисГрад+» | 22/2012 30.04.2012 г. | по мере необходимости |
| 15.9 | Очистка дренажа, устранение засоров | ООО «СервисГрад+» | 03/11-ТР 01.11.2011 г. | по мере необходимости |
| 15.10 | Промывка (прочистка) трубопроводов канализации | ООО «СервисГрад+» | 03/11-ТР 01.11.2011 г. | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 15.11 | Ликвидация порывов, подтеканий трубопроводов, водоподогревателей, баков-аккумуляторов, подчеканка раструбов канализационных стояков, ликвидация переломов систем канализации, устранение засоров трубопроводов | ООО «СервисГрад+» | 03/11-ТР 01.11.2011 г. | по мере необходимости |
| 54.12 | Проведение технического осмотра системы в технических подвалах, чердаках | ООО «СервисГрад+» | 03/11-ТР 01.11.2011 г. | 2 раза в месяц |
| 15.13 | Проверка исправности канализационных вытяжек | ООО «СервисГрад+» | 03/11-ТР 01.11.2011 г. | 2 раза в год |
| 15.14 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | ООО «Огнезащита» |  | 2 раза в год |
| 15.15 | Укрепление существующих крючков, хомутов, кронштейнов и подвесок, а также постановка дополнительных средств крепления трубопроводов и приборов, промывка конденсационных горшков и баков, грязевиков, устранение течи в приборах и соединениях водопроводных и канализационных труб. - укрепление канализационных и водопроводных труб; - прочистка канализационных трубопроводов и приборов | ООО «СервисГрад+» | 03/11-ТР 01.11.2011 г. | по мере необходимости |
| 16 | Уничтожение грызунов специальными средствами (дератизация); | Центр дезинфекции ФГУП Невинномысское отделение в СК | - | по мере необхо-димости |
| 17 | Уничтожение вредных насекомых специальными средствами (дезинсекция); | Центр дезинфекции ФГУП Невинномысское отделение в СК | - | по мере необхо-димости |
| 18 | Содержание мусоропроводов |
| 18.1 | Профилактический осмотр мусоропроводов | ООО «Технологии чистоты» | 01/2012 01.01.2012 г. | 2 раза в месяц |
| 18.2 | Устранение засоров и неисправностей ствола и загрузочного клапана | ООО «Технологии чистоты» | 01/2012 01.01.2012 г. | по мере необходимости |
| 18.3 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов; очистка и дезинфекция ствола мусоропровода, дезинфекция мусоросборников | ООО «Технологии чистоты» | 01/2012 01.01.2012 г. | 1 раз в месяц |
| 18.4 | Уборка бункеров | ООО «Технологии чистоты» | 01/2012 01.01.2012 г. | 1 раз в месяц |
| 18.5 | Удаление мусора из мусороприемных камер | ООО «Технологии чистоты» | 01/2012 01.01.2012 г. | согласно графику |
| 18.6 | Уборка мусороприемных камер | ООО «Технологии чистоты» | 01/2012 01.01.2012 г. | 1 раз в неделю |

Перечень работ и услуг по текущему ремонту общего имущества

в многоквартирном доме

| № п/п | Наименование объекта проведения работ |
| --- | --- |
| 1 | Фундаменты: - устранение местных деформаций; - ремонт отмостки вокруг здания с восстановлением до 20% общей площади отмостки; - постановка на раствор отдельных ослабевших кирпичей в фундаментных стенах с внутренней стороны подвальных помещений, но не более 5% от общей площади; - ремонт облицовки фундаментных стен со стороны подвальных помещений, перекладка не более 2% кирпичной кладки облицованной поверхности; - ремонт штукатурки фундаментных стен со стороны подвальных помещений в объеме не более 5% общей площади оштукатуренных фундаментных стен; - восстановление поврежденных вентиляционных продухов. |
| 2 | Стены и фасады: - постановка на растворе отдельных ослабевших или выпавших кирпичей; - расшивка раствором мелких трещин в кирпичных стенах; - расчистка и тщательная заделка вертикальных и горизонтальных стыков крупноблочных и крупнопанельных стен в местах повышенной продуваемости или проникновения атмосферной влаги в объеме до 10%; - ремонт каменной облицовки и штукатурки цоколя в объеме до 10% общей площади облицовки; - укрепление сжимов, ранее установленных на деревянных стенах; - установка защитных уголков на кирпичных и бетонных колоннах; - укрепление угрожающих падением облицовочных плиток, архитектурных деталей или кирпичей в перемычках, карнизах и других выступающих частях зданий (не более 10% общей площади облицованной поверхности); - ремонт наружной штукатурки отдельными местами с отбивкой отставшей штукатурки (до 5% оштукатуренной поверхности фасада); - ремонт и поддержание в порядке водосточных труб, воронок, колен, отводов, лотков, а также всех наружных стальных и цементных покрытий на выступающих частях фасада здания; - окраска фасадов здания обычными составами до 30% общей площади фасада здания; - ремонт несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров; - утепление дверей в помещениях общего пользования (в подъезде, подвале и т.п.). |
| 3 | Перекрытия, полы: - восстановление защитного слоя железобетонных конструкций перекрытий (прогонов, балок и плит); - дополнительное утепление промерзающих металлических балок; - заделка выбоин в цементных, бетонных и асфальтовых полах (до 10% общей площади); - замена поврежденных и вставка выпавших плиток в керамических, цементных полах (до 10% общей площади); - сплачивание дощатых полов; - ремонт цементных плинтусов (до 10% общей площади); - дополнительное утепление чердачных перекрытий с добавлением смазки и засыпки. |
| 4 | Кровли: - усиление стропильных ног нашивкой обрезков досок или других дополнительных креплений; - постановка дополнительных болтов и скоб в местах ослабевших сопряжений, стыков и пр.; - мелкий ремонт деревянных ферм покрытия (подтягивание болтов); - возобновление защитного слоя в местах оголенной арматуры железобетонных конструкций (ферм, балок, плит покрытия), но не более 10% от обще площади покрытия; - антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций; - ремонт слуховых окон; - возобновление или ремонт выходов на крышу; - укрепление фальцев и обжима гребней в стальной кровле с промазкой гребней и свищей замазкой; - постановка разного рода заплат на стальной кровле; - ремонт металлической кровли отдельными местами со сменой до 10% кровли общей площади покрытия; - смена отдельных плиток в черепичной и других видах кровли из отдельных плиток до 10% общей площади покрытия; - ремонт отдельных мест кровли из рулонных материалов с перекрытием до 10% общей площади покрытия; - ремонт отдельными частями настенных желобов и карнизных спусков. Закрепление сорванных стальных листов; - ремонт или возобновление покрытий вокруг дымовых труб и других выступающих частей на крыше; - укрепление стальных парапетов, ремонт оголовков вентиляционных шахт газоходов, канализационных стояков и других выступающих частей на крыше; - восстановление и ремонт стремянок на крышах; - периодическая промазка рулонных кровель нефтебитумной мастикой; - ремонт воронок внутренних водостоков. |
| 5 | Оконные и дверные заполнения: - ремонт и укрепление входных дверей, исправление перекосов дверных полотен и ворот и укрепление их путем постановки металлических угольников и нашивки планок; - укрепление переплетов с частичной заменой горбыльков переплетов; - смена разбитых стекол, промазка фальцев замазкой; - оконопатка оконных и дверных коробок в деревянных рубленых стенах, а также промазка зазоров между коробкой и стеной в каменных стенах; - заделка щелей под подоконниками; - смена неисправных оконных и дверных приборов; - утепление входных дверей в подъезде жилого дома; - постановка пружин к наружным дверям. |
| 6 | Межквартирные перегородки: - заделка выбоин в бетонных и каменных ступенях, на лестничных площадках и в пандусах; - замена отдельных изношенных досок в деревянных лестницах и площадках; - укрепление перил и поручней на лестничных маршах с заменой отдельных участков деревянного поручня. |
| 7 | Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы: |
|  | - восстановление или замена отдельных участков или элементов. |
| 8 | Печи и очаги: - мелкий ремонт печей с частичной заменой печных приборов, с расшивкой трещин и шабровкой внешних поверхностей; - устранение завалов в печах; - исправление разделок; - ремонт дымовых труб и боровов; - побелка труб. |
| 9 | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых |
|  | вспомогательных помещениях: - ремонт штукатурки стен и потолков с предварительной отбивкой штукатурки (до 10% оштукатуренной поверхности стен и потолков); - смена облицовки стен (до 10% общей площади облицованной поверхности); - окраска помещений и отдельных конструкций мест общего пользования (до 10% общей площади облицованной поверхности). |
| 10 | Внутренняя система отопления в домах, оборудованных АГВ, автономными прибора- |
|  | ми отопления: - смена небольших участков трубопроводов при устранении утечек и засоров в трубах; - ремонт (в том числе набивка сальников) и замена в отдельных помещениях регулировочной и запорной арматуры; - утепление расширительных баков на чердаке, сливных и воздушных труб, а также вантузов; - покраска трубопроводов и приборов. |
| 11 | Внутренняя система водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения (включая |
|  | насосные установки в жилых зданиях): - утепление водопроводных и канализационных труб в местах охлаждения; - смена небольших участков трубопроводов; - ремонт и замена арматуры. |
| 12 | Внутренняя система вентиляции (включая собственно вентиляторы и их электропри- |
|  | воды): - поддержание и восстановление работоспособности. |
| 13 | Мусоропроводы: - восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов шиберных устройств. |
| 14 | Внешнее благоустройство: - ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников. |
| 15 | Электроснабжение и электротехнические устройства: |
|  | - установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит. |
| 16 | По согласованию с «Заказчиком»: - работы и услуги, не включенные в перечни работ настоящего договора, оплачиваются Собственником дополнительно и оказываются «Управляющей компанией», путем предоставления протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома, с обязательным указанием источника финансирования. |

Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом

- Договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на многоквартирных домах не имеются.

- Охрана подъезда ни на одном из многоквартирных домов не осуществляется.

- Охрана коллективных автостоянок не осуществляется.

- Учет собственников помещений в многоквартирном доме ведется паспортистами.